选择公告

选择公告

1.选择条件

南平建设集团信达供应链有限公司  根据业务需要，拟开展  电梯类  合作供应商选择。根据《南平武夷发展集团有限公司贸易类大宗物资供应商名录库管理办法（试行）》的规定，现对  电梯类  合作供应商进行  库内  公开选择。

2.项目概况与选择范围

2.1  项目的建设地点： 南平市武夷新区云谷小区二期1区K、L地块集中商业。

2.2  项目编号：福晖选择【2024】004号

2.3  项目名称：南平市云谷二期1区集中商业电梯采购及安装供应商选择 。

2.4  本次选择内容：

本次选择共一个合同包，选择  1 个供应商。具体情况详见下表：

| 楼号 | 电梯编号 | 电梯功能 | 电梯教量 | 电梯速度 | 载重量 | 井道净尺寸(宽×深） | 门洞尺寸(宽×高) | 轿厢内尺寸(宽×深） | 坑底深度 | 电梯顶层高度(含板厚) | 布置方式 | 电梯行程 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （台） | (m/s) | (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (m) | (m) |  |  |  |
| K地块集中商业 | 电梯1 | 无障碍、客货电梯 | 1 | 1.75 | 1350 | 2600×2350 | 1300×2200 | 2000×1500 | 1.6 | 5 | 群控 | 1F~3F | 无机房电梯 |
| L地块集中商业 | 电梯2 | 载客电梯 | 1 | 1.75 | 1000 | 2200×2200 | 1100×2200 | 1600×1400 | 1.7 | 4.5 | 群控 | -1F~3F | 有机房电梯 |
|  | 电梯3 | 无障碍、载客电梯 | 1 | 1.75 | 1000 | 2200×2200 | 1100×2200 | 1600×1400 | 1.7 | 4.5 | 群控 | -1F~3F | 有机房电梯 |
|  | 电梯4 | 载货电梯 | 1 | 1 | 500 | 1900×1550 | 800×2200 | 1100×1350 | 1 | 4.5 | 群控 | 1F~3F | 无机房电梯 |
|  | 电梯5 | 载货电梯 | 1 | 1 | 500 | 1900×1550 | 800×2200 | 1100×1350 | 1 | 4.5 | 群控 | 1F~3F | 无机房电梯 |
| 1、最高总价限价：82.875万元，品牌：承诺人可选择迅达电梯、蒂森电梯、奥的斯电梯中的任一品牌电梯进行报价。 - 2、交货期：K地块交货期为2024年8月20日，数量一台；L地块交货期为2024年10月15日，数量四台；具体详见附件及图纸。 - 3、本合同价格为电梯安装调试价格，以上报价包含但不限于货物生产、运输（含起点至终点装卸费）、保险费、安装、吊装、搭脚手架、井道照明、调试验收费用、税费、水电费、维护保养费用、质保期年检费、政府监检费、井道整改费用及土建配合费（土建配合费按中选合同价的2.5%支付给土建总包方，包含井道整改，门洞修补，底坑防水，机房孔洞预留及修补）。 4、每台电梯的安装费比例不超过单台电梯金额的30%。承诺人报价时安装费应按承诺文件格式与设备费用分开列项报价。 承诺人必须对同一个合同包中的全部货物和服务进行参选并报价，否则其选择承诺文件将被拒绝。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.资格要求

3.1 本次选择要求承诺人须具备以下条件：

必须属于南平武夷发展集团有限公司贸易类大宗物资供应商名录库内的电梯类供应商。具有有效的营业执照。

3.2不得是南平武夷发展集团有限公司、下属子公司在册的黑名单供应商。

不得是在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；

3.3承诺人不得处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态；承诺人应商业信誉良好，近三年内在经济活动中无重大违法行为。

3.4本次选择 不接受  联合体竞选。

3.5本次选择接受代理商或经销商。

4.选择文件的获取

4.1凡有意参加选择者，请于2024 年  7 月 31  日至  8 月 5日（工作时间）到 福建晖源工程咨询有限公司（地址：福建省南平市建阳区顺昌街213号祥乐苑15幢一层晖源招标采购部）报名并购买选择文件，费用300元，联系人：刘女士，联系电话：0599-5622667，过期不售，售后不退。报名时须持以下资料：

（1）法定代表人身份证明和身份证复印件或其授权委托书、被授权人的身份证复印件（加盖单位公章）和原件。

（2）未按要求提供上述资料的，选择人有权拒绝其报名。

（3）本次供应商选择不办理邮购业务。

4.2网络获取：凡有意参加选择者，请于2024 年  7 月 31  日至  8 月 5日将购买选择文件费用300元从企业账户一次性汇出（以到账时间为准，汇出账户名称与企业名称应一致），转账购买选择文件开户银行： 农行南平三元支行 ，开户名称：福建晖源工程咨询有限公司 ，账号： 13911301040002420 。

用 途：（请注明）“购买南平市云谷二期1区集中商业电梯采购及安装供应商选择文件” ，报名时须将以下资料发至邮箱：631124547@qq.com ，否则选择人有权拒绝其报名。

（1）法定代表人身份证明和身份证复印件或其授权委托书、被授权人的身份证复印件（加盖单位公章）。

（2）转账记录电子凭证。

5.选择承诺文件的递交及相关事宜

5.1 本次评审不组织踏勘现场，承诺人自行踏勘，费用自理。

5.2承诺文件递交的截止时间：2024 年 8  月 6  日  15  时 00 分。

承诺人应于承诺文件递交的截止时间前将承诺文件递交至 南平市建阳区翠屏路112号云谷小区二期崇和里112-11到18号店晖源开标室 。代理机构将于承诺文件递交的截止时间前半个小时开始现场接收文件。

5.3开选时间和地点同承诺文件递交截止时间和地点。

5.4 逾期送达的或者未送达指定地点的承诺文件选择人不予受理。

6.评审办法： 经评审的最低价法。

7. 承诺保证金的提交

7.1承诺保证金提交金额：人民币  壹万陆仟元整（¥16000.00），承诺保证金必须从企业账户一次性汇出（以到账时间为准，汇出账户名称与企业名称应一致），否则按无效承诺文件处理。

7.2承诺保证金提交时间：  2024年8 月5日17:00时前。

7.3承诺保证金银行账号：

开户银行：   中国农业银行南平建阳支行

开户名称：  南平建设集团信达供应链有限公司

账    号：     13930101040036874

用 途：（请注明）“南平市云谷二期1区集中商业电梯采购及安装供应商选择承诺保证金” 。

如因承诺人汇款凭证未注明项目名称造成选择人无法识别承诺保证金到账

情况或识别错误的，其责任由承诺人自行承担。

7.4未按规定提交承诺保证金的承诺文件按无效承诺文件处理。

8.发布公告的媒介

本次选择公告将在武夷发展集团网站（www.wuyijt.com）公告中心发布。

9.自购买选择文件之日起，承诺人需派专人实时关注武夷发展集团网站（www.wuyijt.com），并及时了解修改（补遗）内容，选择人不另行通知。若由于承诺人自身原因，未能详知修改（补遗）内容，所产生的后果由承诺人自行负责。

10.选择人联系方式

选 择 人：南平建设集团信达供应链有限公司

地    址：南平市建阳区府后街136号（云谷小区福康苑16幢206室）

联 系 人：陈先生

电    话：18659972856

委托代理人：福建晖源工程咨询有限公司

地址：福建省南平市建阳区顺昌街213号祥乐苑15幢一层

联系人：刘女士

电话：0599-5622667