南平市云谷二期1区集中商业电梯采购及安装供应商选择补充通知（一）

项目编号：福晖选择【2024】005号

- 各潜在参选人：

- 一、原选择文件P1页“交货期：K地块交货期为2024年8月20日”修改为：“交货期：K地块交货期为中标公示结束后25日内货到现场”；项目编号“福晖选择【2024】004号”更正为：福晖选择【2024】005号；

- 二、原选择文件P56页“3）曳引系统：采用原厂原品牌原商标的永磁同步无齿轮曳引机，配置偏平复合钢带进一步降低能耗，且配置专用钢带检测装置”更正为：“3）曳引系统：采用原厂原品牌原商标的永磁同步无齿轮曳引机，配置偏平复合钢丝进一步降低能耗，且配置专用钢丝检测装置”；

三、原选择文件：递交承诺文件截止时间、开选时间顺延至2024年8月8日15 : 00 （北京时间），承诺保证金时间顺延至递交承诺文件截止时间前一工作日下午17：00前到达指定帐户或开具银行保函。

四、以上内容为本项目选择文件（项目编号：福晖选择[2024]005号）的组成部分，原选择文件、公告与本通知有矛盾的，以本补充通知内容为准。

招选人：南平建设集团信达供应链有限公司

选择代理机构：福建晖源工程咨询有限公司

2024年8月5日