询价函

编号：WFSMCDZ-2025011

各受邀供应商：

我司现对武夷客运总站第三社会停车场充电站充电桩采购安装项目进行公开询价。

请供应商按以下要求于2025年 11 月 21 日（周 五）上午9：00分前将报价（密封须加盖公章）送至福建省南平市建阳区福康苑16幢1层开标室南平武发商贸有限公司。

截止报名时间2025年11月20日（周四）下午17：00前，报名需提供报名函，格式自拟（需盖公章，扫描回传邮箱：1254759869@qq.com）。

一.资格要求

1.1具有有效的营业执照。

1.2供应商需提供财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

1.3在 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）或“中国执行信息公开网”（ http://zxgk.court.gov.cn/shixin/ ）中被列入失信被执行人名单的供应商，不得参加投标。

【说明：须提供本项目询价函日期之后通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国执行信息公开网”（ http://zxgk.court.gov.cn/shixin/ ）查询上述信息查询结果网页打印件（或截图）。】。

1.4供应商需书面承诺近3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪记录的书面声明，未提供的，其响应文件将被拒绝。

1.5本项目不接受联合体报价。

二、货物清单一览表

| 序号 | 商品名称 | 技术参数、性能（配置）要求 | 图片 | 单位 | 数量 | 控制单价（元） | 控制总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 360KW群 充主机 | 整流柜主机 接线方式：三相五线制（A\B\C\N\PE） 交流输入频率：50Hz±10%； 交流输入电压：380V ±15%; 输出电压范围：200~1000VDC; 直流输出路数：6路； 单路最大输出电流：250A 单路最大输出功率：120KW 充电模块平台：20KW*18PCS; 整机峰值效率：>95%; 防护等级：IP54 工作温度：-20°C~+50°C 工作湿度：10%-90%; 冷却方式：强制风冷 保护方式：过压、欠压、过流、短路、浪涌、漏电等 海拔：≤2000m |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 250A风冷双枪终端 | 双枪快充分机 交流输入电压：380V±15% 交流输入频率：50Hz±10% 输出电压：200-1000VDC 输出电流：0～250A； 计量方式：直流电表计量； 工作温度：-20℃～50℃； 工作湿度：10%-90%; 联网方式：4G; 充电枪：线长5m（标配）； 防护等级：IP54； 冷却方式：自然冷却； 人机交互：7寸触摸屏 充电方式：VIN码、密码、刷卡、扫码 分机尺寸：1105*430*200 | 见附件 | 台 | 6 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 207870元 |  |

备注：

1）具体采购量以实际下单量为准。

2）价格形式：以上单价为包干价，不受市场价格浮动和国家对原材料进行政策性调整及产品交货与施工时间等的一切影响。

3）详见附件一《施工图纸》。

三、相关要求：

3.1交货期：

3.1.1成交人须在中标后10日内，将全部产品送到采购人指定地点并安装完成。

3.2交货地点：武夷客运总站第三社会停车场，具体根据采购方要求为准。

3.3售后服务等要求：

3.3.1、采购设备运行中所需要4G流量终生免费，后台系统终生免费使用，系统进出账不收取任何其他费用（网银费用由银行收取）。免费在主流地图（腾讯、百度、高德）等定位，免费在相关充电站小程序（如蔚景云等）发布场站信息。合同设备的整机、产品易损件及整机模块的保修期均为36个月，自最终验收合格之日起计算；若移交时存在未整改的质量问题，则质量保证期自整改合格之日起重新计算。质保期满后，如合同货物无质量问题或所有问题均已解决，成交人可向采购人申请无息退还质量保证金；若存在质量问题，采购人有权扣除相应违约金后再行支付剩余款项。

3.3.2、质保期内维修响应时间不超过半小时、解决与排除故障的时间不超过2小时。超过24小时不能排除故障满足正常使用的情形，提供替代设备使用或使设备满足使用的措施

3.3.3、质保期内成交人应对所供货物提供现场免费保修。质保期内若设备发生故障，成交人应免费(人为损坏的除外)提供咨询、更换损坏的零部件和维修服务。期间若因采购人使用、管理不当造成损失，成交人提供有偿服务。质保期结束后，成交人负责对系统终身维护，维修费另议，备品备件价格执行报价所列备品备件价格（备品备件清单详见附件1）。成交人在免费保修期间应对设备作每月例行检查。质量保证期的终止不能视为成交人对设备中存在的可能引起合同设备损坏的潜在缺陷所负的责任解除的证据，潜在缺陷指设备的隐患在正常情况下不能在质量保证期内被发现，成交人对纠正潜在缺陷应负责任。当发现这类潜在缺陷时(经双方确认),成交人按照合同的有关规定进行修理或调换。

3.3.4、需更换零配件时的质量及其审查制度(更换原厂配件，其兼容性、替代性解决方案需通知采购人并由相关部门记录与确认)。

3.3.5、对一个月内非人为或操作不当问题引起的同一故障严重影响正常使用超过三次的；部分产品维修维护频繁而影响采购单位正常使用的予以更换新设备。

3.3.6、进口产品的维修、保养及其需更换零配件情形时的保障供应措施。

3.3.7、属易耗品或包含易碎材质的产品的非人为或操作不当而正常损坏的于质保期内免费更换损坏部分。

3.3.8、正确操作及设备保养培训；成交人应免费提供合同货物的操作使用及基础维护的培训， 直至采购人指定的技术人员能完全掌握设备操作技能。成交人应按采购文件要求向采购人提供完整的技术资料。成交人在免费保修期间应对设备作每月例行检查。

3.3.9、质量保证期的终止不能视为成交人对设备中存在的可能引起合同设备损坏的潜在缺陷所负的责任解除的证据，潜在缺陷指设备的隐患在正常情况下不能在质量保证期内被发现，成交人对纠正潜在缺陷应负责任。当发现这类潜在缺陷时(经双方确认),成交人按照合同的有关规定进行修理或调换。

3.3.10、质量保证期后，成交人或成交人指定的代理人对货物进行定期维护和修理。供应商应在投标文件中明确指定维保责任代理人，并提供以下详细信息：

（1）维保代理人资质证明（包括但不限于企业营业执照等证明材料）；

（2）质量保证期后的维护方案，应包括但不限于：

1）分级维护服务套餐（基础/标准/高级）

2）详细的服务费用结构（含备品备件单价清单、工时费标准）

3）备品备件供应保障措施（库存情况、供货周期）

4）服务响应时效承诺（7×24小时支持、到场时间等）

5）价格调整机制说明（明确服务费用调整周期、调整依据及上限）

注：（1）备品备件清单及参考报价请按照附件1格式完整填报，所列配件价格应不超过采购人备品备件清单表所列价格，否则其响应文件为无效文件。

（2）供应商所提交的维护方案及价格标准仅作为采购人预算编制参考。若后续实际执行期间，供应商报价高于同期市场公允价格，采购人有权要求供应商按照不高于市场平均水平的价格进行调整，或通过协商方式重新议定合理价格。

3.3.11、质保期满后，成交人须继续提供全面的技术支持服务（包括但不限于故障诊断、远程指导、现场维护等），并确保设备所需零配件的长期稳定供应。所提供的技术支持和配件价格应不高于市场平均水平，且不得高于本次响应文件承诺的价格标准。若零配件因技术迭代等原因停产，成交人应提前30日书面通知采购人，并提供兼容替代方案或合理升级建议，相关费用不得高于行业通用标准。

3.3.12、供应商所供设备外观设计需符合采购人产品外观设计要求。

3.3.13、要确保充电桩开发各个协议接口，确保充电桩与道闸实现有效对接。

四、采购货款支付节点及方式：

4.1合同总价

包括但不限于：设备材料及附件、专用工具费及辅材辅料、运至采购人指定地点的包装费、运输费、搬运费(含二次搬运)、设备运至采购人指定地点后的成品及半成品保管费、清单内所有设备及产品安装费、措施费、调试费(含与其它专业或工种的接口联合调试配合)、试运行、操作人员培训及资料费、保险费、税费、风险费、报验检测验、质量保证期内维修售后服务、软件升级服务费、备品备件及专用工具等以及采购文件要求的全部工作的一切费用，供应商如果所列分项报价不含以上内容，则视为已含在合同总价中。

4.2付款方式：

4.2.1预付款

合同签订后15个工作日内，支付合同总价的20%作为预付款。

4.2.2进度款支付

（1）设备安装由采购人验收合格且成交人向采购人及运营方办妥一切移交手续完成后，采购人收到成交人提供的结算全额发票的一般纳税人增值税专用发票(累计开票金额为结算总金额)后30个工作日内，支付至结算总金额的97%。

4.3质保金

结算总金额的3%作为质量及服务保证金。质保期满且无质量争议后30日内，采购人一次性无息返还；若存在质量问题，采购人有权扣除相应违约金后支付剩余款项。

4.4发票及税务条款

（1）每次付款前（预付款除外），成交人须按采购人要求提前开具合法有效的增值税专用发票，否则采购人有权顺延付款且不承担违约责任。

（2）合同履行期间如遇国家税率调整，双方同意以不含税价格不变为原则调整含税金额，发票税率以实际开具时的有效税率为准。

（3）成交人应确保发票真实、合法，因发票问题导致的损失由成交人承担。

五、本次询价采购采用经评审的最低价中标法（即总价最低为第一中标人，依次顺延；若总价相同则由采购人随机抽取确定）。

六、违约责任

6.1逾期交货违约：采购人下单后，成交人若不能及时交货，超过合同约定交货期限的，每逾期一日，按照该合同总金额的万分之五支付违约金，采购人有权在质保金中予以扣除；若成交人逾期时间超过30日历日，采购人有权解除合同并扣除全部质保金。若因此给采购人或者使用单位造成损失的，成交人应赔偿采购方或使用单位由此产生的全部损失并承担相应法律责任。

6.2材料质量违约：若成交人提供货物质量不符合采购文件规定或国家质量标准的，由成交人负责退、换货，并承担由此产生的全部运费、装、卸费用等，同时采购人有权没收全部质保金。若两批次及以上出现产品批量材料质量不符合国家质量标准的，采购人有权解除合同。若因此给采购人或者使用单位造成损失的，成交人应赔偿采购人使用单位由此产生的全部损失并承担相应法律责任。

七、报价文件

- 报价单

- 资格证明文件

- 承诺函

- 专业钢结构承包资质

以上文件须密封且加盖公章，否则无效。

南平武发商贸有限公司

2025年11月17日

附件1

报价单

| 序号 | 商品名称 | 规格 | 图片 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 360KW群 充主机 | 整流柜主机 接线方式：三相五线制（A\B\C\N\PE） 交流输入频率：50Hz±10%； 交流输入电压：380V ±15%; 输出电压范围：200~1000VDC; 直流输出路数：6路； 单路最大输出电流：250A 单路最大输出功率：120KW 充电模块平台：20KW*18PCS; 整机峰值效率：>95%; 防护等级：IP54 工作温度：-20°C~+50°C 工作湿度：10%-90%; 冷却方式：强制风冷 保护方式：过压、欠压、过流、短路、浪涌、漏电等 海拔：≤2000m |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 250A风冷双枪终端 | 双枪快充分机 交流输入电压：380V±15% 交流输入频率：50Hz±10% 输出电压：200-1000VDC 输出电流：0～250A； 计量方式：直流电表计量； 工作温度：-20℃～50℃； 工作湿度：10%-90%; 联网方式：4G; 充电枪：线长5m（标配）； 防护等级：IP54； 冷却方式：自然冷却； 人机交互：7寸触摸屏 充电方式：VIN码、密码、刷卡、扫码 分机尺寸：1105*430*200 |  | 台 | 6 |  |  |  |

备注：1）具体采购量以实际下单量为准。

2）价格形式：以上单价为包干价，不受市场价格浮动和国家对原材料进行政策性调整及产品交货与施工时间等的一切影响。

报价人（盖章）：

时间：

附件2 营业执照等证明文件

致：

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；

2、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：    年   月   日

附件3:

（一）法定代表人身份证明书

我单位               声明               （身份证号码         ），现任我单位            职务，是我单位的法定代表人。

单位盖章：(盖公章)

日  期：   年  月  日

后附：法定代表人身份证复印件

（二）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我(姓名)系(供方单位名称)的法定代表人，现授权委托（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加武夷客运总站第三社会停车场充电站充电桩采购安装项目的询价采购活动。代理人在合同谈判、签署合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委权。

特此委托

代理人：     性别：     年龄：

单  位：                部门：        职务：

代理人身份证号码：

联系电话：

单位盖章：(盖公章)

法定代表人：(签字并盖章)

日  期：    年   月   日

后附：授权委托人身份证复印件

- 制造商授权书或经销证明（如有）

- （1）制造商授权书

致:                         （采购方名称）

(制造商家名称)    是在依法登记注册的，其厂址在:                      。兹授权      (被授权公司名称)        为    （项目名称）  的项目            产品的合法销售商，参加本次询价，全权处理与该产品询价的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方承诺，为本次询价提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。

被授权单位名称:(盖单位章)                   授权单位名称:(盖单位章)

法定代表人或授权代理(签字或盖章):  法定代表人或授权代理(签字或盖章):

日期:   年  月   日                        日期:    年  月   日

（2）经销证明格式自拟。

附件4：供应商信誉情况

供应商附： 1.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询截图，截图加盖供应商单位公章 2.不是南平武夷发展集团有限公司、下属子公司在册的黑名单供应商（由供应商提供无在册黑名单承诺函，格式以下无在册黑名单承诺函)

供应商到在“信用中国”网站查询供应商单位信用情况，并提供截图。（http://www.creditchina.gov.cn/）

无在册黑名单承诺函

致：                         （采购方名称）

我单位郑重承诺：我单位在本次询价过程中无弄虚作假，提供的资料均真实有效，且无不良行为记录：1.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）无不良记录。2.承诺人不处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。3.近三年内在经济活动中不存在重大违法行为。4.不是南平武夷发展集团有限公司、下属子公司在册的黑名单供应商；

若有被发现不符合以上情况的，我方愿意被取消资格，无条件接受有关监管部门的任何处罚。

承  诺  人：               （盖单位章）

法定代表人：              （签字或盖章）

日期：        年         月       日

附件5：承诺函

（采购方名称）：

若我单位在（项目名称）   中有幸中标，在该项目实施过程中，我公司对本项目参选产品做以下质量保证承诺：

1．本公司保证所提供的货物是全新的、未使用的，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。交货时，提供制造厂签发的产品质量合格证及提供随货装箱清单。

2．本公司保证所供货物与合同规定的质量、规格和性能相一致。

3．质量免费保修期为36个月，自最终验收合格之日起算；保修期内，非因操作不当造成更换的零配件及货物由中标方负责包修、包换。

4．本公司质量及交货期违背询价函规定造成损失，按询价函条款和有关法律规定承担相应的经济责任。

5．本公司承诺承担材料装（卸）车、运输途中的一切安全责任和安全风险。

承诺人：                             （盖单位章）

法定代表人或其授权代理人：        （签字或盖章）

日 期：        年       月       日